Konu: Yaklaşık Maliyet

Kurumumuzun ihtiyacı olan 34 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı İhalesi için yaklaşık maliyete esas olmak üzere aşağıda istenilen malzemelere kdv hariç fiyat göndermenizi rica ederim.

|  | Adil KARAKUŞ Müdür Yardımcısı |
| --- | --- |

| S.NO | MALZEMELERİN CİNSİ | MİKTAR | ÖLÇÜ | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, Polipropilen, 30(±2)*30(±2)Cm | 200 | ADET |  |  |
| 02 | Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, Polipropilen, 15(±2)*30(±2)Cm | 200 | ADET |  |  |
| 03 | Yama (Mesh), Emilemeyen, Tek Yüzlü, Polipropilen, 15(±2)*15(±2)Cm | 200 | ADET |  |  |
| 04 | Temizleme Fırçası, Endoskopik/Kolonoskopik, 1.7Mm*230Cm | 150 | ADET |  |  |
| 05 | Spinal İğne, Quincke Uçlu, 25G, 25(±2)Mm | 1000 | ADET |  |  |
| 06 | Laparoskopik Elektrod, L Hook | 2 | ADET |  |  |
| 07 | Kondom (Prezervatif) | 20000 | ADET |  |  |
| 08 | Kistotom, İrrigasyonlu, Ucu Açılı, 25G | 200 | ADET |  |  |
| 09 | Kanama Durdurucu, Akışkan, Trombinli, Jelatin Matriks, 5Ml | 120 | ADET |  |  |
| 10 | İntravenöz Kanül, Portlu, Mavi, No:22 | 25000 | ADET |  |  |
| 11 | Hasta Temizleme Mendili, Perine | 1000 | ADET |  |  |
| 12 | Foley Sonda, İki Yollu, Silikon, 20F | 500 | ADET |  |  |
| 13 | Fistül İğnesi, Ven, Etilen Oksit, 16G | 5000 | ADET |  |  |
| 14 | Fistül İğnesi, Arter, Etilen Oksit, 16G | 5000 | ADET |  |  |
| 15 | Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 400Cc, 12F | 800 | ADET |  |  |
| 16 | Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Çiftli, 200Cc, 12F | 200 | ADET |  |  |
| 17 | Drenaj Seti, Dren Ve Rezervuarı, Pvc, Tekli, 25Cc, 7F | 100 | ADET |  |  |
| 18 | Dil Basacağı (Abeslang), Tahta, Non Steril | 250000 | ADET |  |  |
| 19 | Bistüri Ucu No:22 | 6000 | ADET |  |  |
| 20 | Aspirasyon HortumU | 1000 | ADET |  |  |
| 21 | Arter-Ven Seti, Hemodiyaliz, Etilen Oksit, Yetişkin, 7*10Mm | 5000 | ADET |  |  |
| 22 | Anestezi Maskesi, Pvc, No:5 | 20 | ADET |  |  |
| 23 | Anestezi Maskesi, Pvc, No:4 | 20 | ADET |  |  |
| 24 | Anestezi Maskesi, Pvc, No:3 | 20 | ADET |  |  |
| 25 | Anestezi Maskesi, Pvc, No:2 | 20 | ADET |  |  |
| 26 | Cerrahi Sütur, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen, No:2/0, 20(±2)Mm, 1/2 Yuvarlak, 70(±10)Cm | 240 | ADET |  |  |
| 27 | Cerrahi Sütur, Polipropilen, Sentetik, Monoflament, Emilemeyen, No:0, 35(±2)Mm, 3/8 Keskin, 70(±10)Cm | 120 | ADET |  |  |
| 28 | Cerrahi Sütur, Poliglaktin, Sentetik, Multiflament, Orta Dönem Emilebilen, No:4/0, 20(±2)Mm, 3/8 Keskin, 70(±10)Cm | 120 | ADET |  |  |
| 29 | Cerrahi Sütur, Poliglaktin, Sentetik, Multiflament, Orta Dönem Emilebilen, No:3/0, 20(±2)Mm, 3/8 Keskin, 100(±10)Cm | 120 | ADET |  |  |
| 30 | Cerrahi Sütur, İpek, Doğal, Multiflament, Emilemeyen, No:2/0, 20(±2)Mm, 3/8 Keskin, 70(±10)Cm | 120 | ADET |  |  |
| 31 | UZATMA LİNE 800 PSİ 120 MM | 300 | ADET |  |  |
| 32 | ALKOL %96 | 400 | LİTRE |  |  |
| 33 | NAZOGASTRİK SONDA NO:12 | 100 | ADET |  |  |
| 34 | İntravenöz Kanül, Portlu, Sarı, No:24 | 20000 | ADET |  |  |
| TOPLAM FİYAT |  |  | ADET |

Not: DMO Teknik şartnamesinde belirtilen hususlar esas alınacaktır.