**KAYSERİ DEVLET HASTANESİ**

|  |  |
| --- | --- |
| Teklif verme son tarih | **02.08.2022 12:00** |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@gmail.com - kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | [www.kayseridh.gov.tr](http://www.kayseridh.gov.tr/) |
| İhale No: |  **280** |

NOT:TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra****No** | **Malın / İşin Cinsi** | **Miktar** | **Birimi** | **Birim Fiyat** | **Toplam Fiyat** |
| 1 | YIKAMA DEZENFEKSİYON (OTOKLAV)CİHAZI KAPI KİLİT MEKANİZMASI (NÜVE MARKA OT90L MODEL İÇİN) | 1 | ADET |  |  |
| 2 | OTOKLAV TERMOKULP K TİPİ (NÜVE MARKA OT90L MODEL İÇİN) | 1 | ADET |  |  |
| 3 | OTOKLAV EMNİYET – GÜVENLİK VENTİLİ (NÜVE MARKA OT90L MODEL İÇİN) | 1 | ADET |  |  |
| 4 | OTOKLAV ISITICI DİRENÇ -7REZİSTANSI (NÜVE MARKA OT100V MODEL İÇİN) | 1 | ADET |  |  |
| 5 | OTOKLAV CİHAZI HEPA FİLTRESİ (NÜVE MARKA OT100V MODEL İÇİN) | 1 | ADET |  |  |
| 6 | BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI – SLİKONLU VE DAİRESEL (NÜVE MARKA OT 100V MODEL İÇİN) | 1 | ADET |  |  |
| 7 | BUHAR OTOKLAVI KAYAR İÇ KAPAK CONTASI – SLİKONLU VE DAİRESEL NÜVE MARKA OT90L MODEL İÇİN) | 1 | ADET |  |  |
| **Toplam:** |  |

**İdari şartlar,**

1- 4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

1. Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
2. Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
3. Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.
4. Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.
5. Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
6. Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
7. Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun

içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

1. SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.
2. İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda,yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan indirim oranında,sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır.
3. İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.
4. Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün

takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

1. Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.
2. İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.
3. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
4. Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre **Genel Bütçe** ödemesi olarak ortalama **30 gün** içerisinde ödeme yapılacaktır.

 