KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 22.11.2022 10:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@gmail.com - kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 472 |
| Sıra No Malın / İşin Cinsi Miktar Birimi Birim Fiyat Toplam Fiyat 1 BRÜLÖR FANI (BALTUR MARKA TBG – 210 P BRÜLÖRE UYGUN 1 ADET 2 BRÜLÖR SERVO MOTORU (BALTUR TBG 210 P BRÜLÖRE UYGUN) 1 ADET 3 DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN BASINÇ SENSÖRÜ (DE-DİETRİCH MCA-65 KAZANA UYGUN) 1 ADET 4 1’’4 BAR OTOMATİK EMNİYET VENTİLİ 1 ADET 5 3/4’’4 BAR OTOMATİK EMNİYET VENTİLİ 2 ADET 6 2 ½’’ DİKEY ÇEKVALF 1 ADET Toplam |  |  |

İdari şartlar,

1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.

3-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

4-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

5-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

6-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

7-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

8- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

9- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

10- Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre Genel Bütçe ödemesi olarak ortalama 30 gün, Döner Sermaye ödemesi olarak ortalama 120 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.