KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 01.12.2022 11:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 01 |
| Doğrudan Temin Teklif Cetveli |
| S.No | Malın/İşin Adı | Miktar | Birim | Bakım Sayısı | Miktarı | Birim Fiyat (Aylık) | Toplam Tutar |
| 1 | Kone Marka Asansörlerin Bakım ve Onarım İşi Hizmet Alımı İşi | 8 | Adet | 12 | Bakım |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |

İdari şartlar,

- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması nedeniyle teklif ile birlikte 2023 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süreyle geçerli olacaktır. (Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça listesi vermesine gerek yoktur.

- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.

- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.

- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir.

- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir.

- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi 01.01.2023; işi bitirme tarihi 31.12.2023’ dir.

- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.

- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

KAYSERİ İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

KONE ASANSÖRLERİN BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Kayseri Devlet Hastanesi;

Merkez Kampüste;

| Sıra No | Bulunduğu Yer | Miktar | Cinsi | Durak Sayısı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.Blok‘ta Sedye Asansörü | 1 | Adet | 3 |
| 2 | 4.Blok’ta Personel Asansörü | 1 | Adet | 6 |
| 3 | 4.Blok’ta Sedye Asansörü | 1 | Adet | 5 |
| 4 | Acil Blok’ta Sedye Asansörü | 2 | Adet | 5 |
| 5 | Acil Blok’ta Personel Asansörü | 2 | Adet | 5 |
| 6 | Acil Blok’ta Sterilizasyon Asansörü | 1 | Adet | 4 |

TOPLAM	8 Adet

Toplam 8 (Sekiz) adet KONE marka Asansörün Koruyucu Bakım ve Arıza-Onarım hizmetini kapsamaktadır. Her bir Asansör için ayda bir (1) olmak üzere, Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarımı yapılacaktır.

1-Koruyucu Bakım:  Asansörde meydana gelebilecek arızaları önlemek, Asansörde herhangibir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, Asansörün ömrünü uzatmak, daha verimli çalışmasını temin etmek ve hastane hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılması gereken her türlü müdahale ve kontrolleri yapılacaktır.

Periyodik Bakımda;

—Tahrik sistemleri (Motor-Makine-vs.)

—Kabin (Komple Askı Düzeni-İskelet-İzolasyon-Tampon-Halat Bağlantıları vs)

—Kapı(Komple, kilit, fiş, kontak kasa vs.)

—Ray (Tırnaklı konsollar-diğer mekanik parçalar)

—Kumanda Panosu (Kontaktorler-Röleler-kablolar-elektronik kartlar vs.)

—Sinyalizasyon parçaları (Butonlar-sesli ve ışıklı göstergeler vs.)

Vs. kontrolleri yapılacaktır.

2-Arıza-Bakım Onarım:  Tanımı yapılan Asansörün performans veFonksiyonlarının teknik dokümanında istendiği şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

3-  Asansör koruyucu bakım ve onarım işi düzenli olarak nitelikli teknik personel tarafından

Asansör Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Teknik personelin listesi kurumumuza verilecektir. Aynı ay içerisinde arıza nedeniyle birden fazla müdahaleye gerek duyulması halinde, Yüklenici bu hizmeti vermekten imtina etmeyecek ve herhangi bir ücret talebinde de bulunmayacaktır.

4-  Herhangi bir arıza vuku bulduğu zaman, idare durumu firmaya yazılı veya telefonla bildirecektir. Bu bildirimden en geç bir saat içerisinde arızalı Asansöre müdahale edilecek ve parça gerekmemesi durumunda arıza en geç 8 (sekiz) saat içerisinde giderilmiş olacak ve

Asansör faal duruma getirilmiş olacaktır.

5-  Arıza ve Periyodik bakımlarda ortaya çıkacak parça değişimi idareye arıza raporu ile bildirilecektir. Parça temini idare tarafından sağlanacak. Yüklenici idarenin temin ettiği parçayı bedelsiz olarak 24 saat içinde monte edecektir.

6- Yapılacak bakımlar, hastane teknik personellerinden oluşan Muayene ve Kabul Komisyonu

gözetiminde yapılacak, bakımı yapılan cihaz ile ilgili 3 nüsha bakım raporu düzenlenecek ve bu raporu firma elemanı ve hastane Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri birlikte imzalayacaktır. Bu raporun bir nüshası firmada kalacak, bir nüshası ilgili cihazın bakım

dosyasına konulacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte satın alma birimine verilecektir.

7- Yüklenicinin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.

8-  Yüklenici; bakım ve onarımlarda, her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlüolumsuzluktan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

9-Yüklenici, arızaya 4. Madde de belirtilen süreler içerisinde müdahale etmezse ve arızayı gideremez ise kurumumuz tarafından arıza piyasa da yaptırılır ve bedeli yüklenici firmaya ödettirilir.

10- Asansör arızalarının zamanında giderilmemesi ve en az üç defa tekerrür etmesi halinde yüklenici ile yapılan sözleşmede bulunan hükümler uygulanacaktır.

11-  Aşağıda belirtilen Kanun ve Yönetmelikler ile standartların yürürlükte olan son yayınlanan ve aşağıda belirtilmemiş olsa dahi hizmete ilişkin yürürlükte olan diğer kanun, yönetmelik ve standartlar uygulanacaktır.

• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri,

• 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

•  95/16/AT Asansör Yönetmeliği,

•  Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği,

• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği,

•  Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği,

• TS EN 13015+Al Asansör ve Yürüyen Merdiven Bakımı-Bakım Talimatları İçin

KURALLAR

12- Teklif verecek firmalar, teklifleri ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri verecektir.

• TS EN ISO 9001:2008 Belgesi,

• TS EN 13015 Belgesi,

• 95/16/AT Asansör Yönetmeliği (Modül H veya Modül B+E/D Belgesi),

• TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi (TS12255)

• TMMOB Makine Mühendisleri Odası SMM ve BT Belgesi veya TMMOB Elektrik

Mühendisleri Odası SMM ve BT Belgesi,

• 2 Adet SGK’lı Elektrik/Elektronik/Makina Teknisyeni Diploması ve SGK Kayıtlarıveya Ustalık belgesi olanlar.

13- Bakım personelinin yetkinliği aşağıda ifade edildiği şekilde olacaktır.

13.1- Yüklenici, asansörlerin arızalarına müdahale ve bakımlarda görevlendirilmek üzere, diplomalı, deneyimli ve eğitimli en az iki teknik personel çalıştırmak zorundadır.

Yüklenici, bakımlarda görevlendireceği teknik personel listesi, kurs-eğitim sertifikalan ve diploma örnekleri, ile bunların savcılıktan iyihal belgelerini (sabıka kayıtlarını) İdareye teslim edecektir.

13.2- Yüklenici personelinin arıza ve bakımlardaki çalışma emniyetinden sorumludur.

Gerekli emniyet tedbirlerini alarak hizmet verilmelidir. Herhangi bir kaza durumunda bütün hukuki, cezai ve maddi sorumluluklar yüklenici firmaya aittir. Bu kazaların sebep olacağı can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara verilecek her türlü zararlardan yüklenicidoğrudan sorumlu olacaktır.

13.3- Bakım esnasında yüklenici her türlü önlemi almakla mükellef olup (bakıma gönderdiği elemanları mutlaka sigortalı olacaktır) olası bir aksilikte İdaremiz sorumlu olmayacaktır.

13.4- Yüklenici bildirdiği personeline yılda en az 16 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırdığını belgelemelidir.

14 – Yükleniciye arıza veya bakım ile ilgili telefon veya diğer iletişim araçları ile haber verilmesi durumunda 2 saat içerisinde olumlu veya olumsuz durum ile ilgili geri bildirim yapacaktır.

15- Bu şartname 2023 Yılı için geçerlidir. İş bu Teknik Şartname, 2(iki) sayfa ve 15 (On beş) maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf halinde T.C. Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.