KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 01.12.2022 11:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 05 |
| Doğrudan Temin Teklif Cetveli |
| S.No | Malın/İşin Adı | Miktar | Birim | Bakım Sayısı | Miktarı | Birim Fiyat (Aylık) | Toplam Tutar |
| 1 | Hastanemiz Ve Bağlı Kliniklerdeki Jeneratörlerin Bakım Ve Onarım Hizmeti Alımı | 9 | Adet | 12 | Bakım |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |

İdari şartlar,

- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması nedeniyle teklif ile birlikte 2023 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süreyle geçerli olacaktır. (Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça listesi vermesine gerek yoktur.

- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.

- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.

- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir.

- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir.

- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi 01.01.2023; işi bitirme tarihi 31.12.2023’ dir.

- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.

- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

KAYSERİ İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

# JENERATÖRLERİN AYLIK BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

Konu: Hastanemizde ve bağlı kliniklerde bulunan;

-Merkez kampus 5. Blok Aksa marka 1130KVA Jeneratör			1 Adet

-Merkez kampus 13. Blok Aksa marka 1130KVA Jeneratör		1 Adet

-Merkez Kampüs Acil GenPower marka 1600KVA jeneratör		2 Adet

-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (GETAT)

Aksa  marka 200 KVA  Jeneratör						1 Adet

-AMATEM Teksen marka  229 KVA Jeneratör					1 Adet

-Emel  Mehmet Tarman çocuk Hastanesi1250KVA jeneratör                  	2 Adet

-İldem Semt Polikliniği Universal 110 KVA jeneratör	1 Adet

Genel toplam  -----------------	9 Adet

Toplam 9 adet Jeneratörün, ayda bir (1) olmak üzere, bir yılda oniki (12) defa Yıllık Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarımı yapılacaktır.

1-Koruyucu Bakım: Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazda herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazın ömrünü uzatmak, daha verimli çalışmasını temin etmek ve hastane hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılması gereken her türlü müdahale ve kontrolleri yapılacaktır.

2-Arıza-Onarım Bakım (Düzeltici Bakım) : Tanımı yapılan cihazın performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanın da belirtildiği şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Bakımdayapılacakolanişlemler:

-Motorunyağseviyesikontrolüveeksiksetamamlanması

-Motorunsuseviyesikontrolüveeksiksetamamlanması

-Antfirizkontrolüveeksiksetamamlanması

-Hava filtresivegöstergelerinkontrolü

-YakıtTankındakimazotungenelkontrolü,tortusununatılması

-Akümülatörlerinkontrolü

-Jeneratörünçalışmasısırasındayağ, su, yakıtsızıntısıolupolmadığınınkontrolü,

-Seslerinkontrolü.bütüngöstergelerinkontrolü

-Radyatörpeteklerinintemizolupolmadığınınkontrolü

-Motor yağbasıncıvesuısıdeğerininkontrolüvekayıtaltınaalınması

-V kayışlarınıngerginlikveyırtılmakontrolününyapılması

-Hava filtresivehavaemişsistemininkontroledilmesi

-Her 200 saatte Motor yağınınvefiltrelerinindeğiştirilmesi

-Her 200 saatteYakıtfiltrelerinindeğiştirlmesi

-Turbo ünitesininkontrolühava,yağborularınınkontrolü

-Elektrikselbağlantılarınkontrolü

-Turboşarjkompresörçarkınındifüzörününkontrolüvetemizlenmesi

-Turboşarjyatakboşluğununkontroledilmesi

-Su pompasınınkontroledilmesi

-Enjektörvevalfayarlarınınkontroledilmesi

-Soğutmasistemininkontroledilmesivetemizlenmesi

-Marşmotoruveşarjalternatörününkontroledilmesi

-Montajvidavesomunlarınınkontroledilmesivesıkılması

-Titreşimamortisörlerininkontroledilmesi

-Diğerkontroledilmesigerekenyerlerinkontrolününyapılması

-Jeneratörünbasınçlıhavailetemizliğininyapılması

3- Cihaza koruyucu bakım ve onarım işi düzenli olarak nitelikli teknik personel tarafından yapılacaktır. Teknik personelin listesi kurumumuza verilecektir. Aynı ay içerisinde arıza nedeniyle birden fazla müdahaleye gerek duyulması halinde, firma bu hizmeti vermekten imtina etmeyecek ve herhangi bir ücret talebinde de bulunmayacaktır.

4- Herhangi bir arıza vuku bulduğu zaman, idare durumu firmaya yazılı veya telefon ile bildirecektir. Bu bildirimden en geç 1 (bir) saat içerisinde arızalı cihaza müdahale edilecek ve parça gerekmemesi durumunda arıza en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde giderilmiş olacak ve cihaz faal duruma getirilmiş olacaktır.

5-Yüklenici; rutin bakımlarda ortaya çıkacak parça değişimi gerekiyorsa idareye arıza raporu ile bildirecektir. Ayrıca ilgili parça için fiyat teklifinde bulunulacaktır. İdare ihtiyaç olan yedek parçayı uygun gördüğü firmadan temin edebilir. Firma idarenin temin ettiği parçanın montajını bedelsiz olarak gerçekleştirecektir. Eğer idare yüklenici firmanın parça ile ilgili teklifini kabul ederse; istenilen yedek parçanın normal şartlarda yurt içi teminlerde 8 (sekiz) saati, yurt dışı teminlerde ise 48 (kırk sekiz) saati geçmeyecek şekilde montajı sağlanacaktır.

6-Yapılacak bakımlar, hastane teknik personellerinden oluşan Muayene ve kabul Komisyonu gözetiminde yapılacak, bakımı yapılan cihaz ile ilgili 3 nüsha bakım raporu düzenlenecek ve bu raporu firma elemanı, cihazı kullanan personel ve hastane Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri birlikte imzalayacaktır. Bu raporun bir nüshası firmada kalacak, bir nüshası ilgili cihazın bakım dosyasına konulacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte satın alma birimine verilecektir.

7-Firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olacaktır.

8-Firma devlet kurumları tarafından düzenlenmiş benzer işlere ilişkin İş Deneyim Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır.

9-Firma tarafından teknik özelliklerine göre temin edilen yedek parçalar en az 1 (Bir) yıl süreyle garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde arızalanan veya bozulan yedek parçalar yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.

10-Garanti dâhilinde olan jeneratörler için; herhangi bir arıza veya yetkili servis müdahalesi gerektiren durumlarda anlaşmalı firma yetkili servisle irtibata geçip gerekli işçilik ücretlerini karşılamakla yükümlüdür.

11-Firma; bakım ve onarımlarda, her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlü olumsuzluktan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

12-Firma, arızaya zamanında müdahale etmekte gecikir ve arızayı gideremez ise kurumumuz tarafından arıza piyasa da yaptırılır ve faturası yüklenici firma tarafından ödenir.

13-Cihaz arızalarının zamanında giderilmemesi ve en az üç defa tekerrür etmesi halinde yüklenici firma ile yapılan sözleşme kurumumuz tarafından tek taraflı olarak fesih edilebilir. Bu fesihten dolayı yüklenici firmaya herhangi bir tazminat ve ödeme yapılmaz. Arızaların yapılmamasından dolayı hastaların uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı Hastanemize yöneltilecek maddi ve manevi tazminat taleplerinden ve hastanede meydana gelecek her türlü hasarlardan ve doğabilecek hukuki sorumluluklardan yüklenici firma sorumludur.

14-Doğal afetler, yangın, vb. mücbir sebeplerden ve cihazın hatalı kullanımından dolayı meydana gelen hasarlar bu şartname kapsamı dışındadır.

15-Bu şartname 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında bir yıl süre ile geçerlidir. İş bu Teknik Şartname, 3(üç) sayfa ve 15 (On beş) maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf halinde T.C Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.