KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 01.12.2022 11:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 09 |
| Doğrudan Temin Teklif Cetveli |
| S.No | Malın/İşin Adı | Miktar | Birim | Bakım Sayısı | Miktarı | Birim Fiyat (Aylık) | Toplam Tutar |
| 1 | Mc Quay Marka Chiller Gruplarının Bakım Ve Onarım Hizmeti Alımı | 2 | Adet | 3 | Bakım |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |

İdari şartlar,

- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması nedeniyle teklif ile birlikte 2022 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süreyle geçerli olacaktır. (Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça listesi vermesine gerek yoktur.

- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.

- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.

- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir.

- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir.

- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi 01.01.2023; işi bitirme tarihi 31.12.2023’ dir.

- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.

- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

KAYSERİ İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

MC QUAY MARKA CHİLLER GRUPLARININ YILLIK BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Kayseri Devlet Hastanesi Acil Binasında bulunan2 adet McQuay MarkaChiller grubunun periyodik bakım ve onarım işi yılda 3 defa, 4 ayda birolmak üzere NİSAN-AĞUSTOS- KASIM aylarını kapsamaktadır.

Kapsam:

- Bakım ve onarım işleri münhasıran firma personeli tarafından yapılacaktır. Sözleşmenin devam ettiği müddet içinde Chillercihazlarının işleyişinden doğacak bütün teknik sorumluluk firmaya ait olacaktır.

- Arıza Durumlarında; arızanın firmaya yazılıiletilmesine müteakip mesai saatleri içerisinde ve tatil günlerinde48 Saat içerisinde arızaya müdahale edilecektir.

- Hastane idaresinin onayı dışında Chiller cihazları üzerinde hiçbir modifikasyon, değişiklik yapılmayacaktır. Yapılan onarımlarda orijinal parçalar kullanılacaktır. Orijinal parça bulunmaması durumunda durum idareye bildirilerek ( yazılı olarak ) idare talimatlarına göre işlem yapılacaktır. Değiştirilen tüm parçalar bakım ve onarım sonrasında Hastane Teknik Servisine servis formu ile teslim edilecek.

- Firma periyodik bakım ve onarımlar sonucu yapılmış işleri, tespit ederek ve bakım arıza fişlerini tanzim edecektir. Bu fişlerde Hastane Teknik elemanı ve Teknik Amirinin imzası ve kaşesi bulunacaktır.

- Yüklenici firma; periyodik bakımları,idarenin talebi doğrultusunda Nisan-Ağustos-Kasım aylarıbaz alınmak üzere hava şartlarına göre ileri ve geç tarihler içerisinde koruyucu periyodik ve ağır bakımları yapacaktır. Hastane idaresi gerekli görmesi halinde ilave bakım talep edebilecektir. Periyodik bakımlar hastane idaresine yüklenici firma tarafından bir hafta öncesinde yazılı olarak bildirilecektir.

- Yüklenici firma bakım esnasında serpantinlerin (Evoparatör) temizliğini kimyasal madde ile yapacaktır.

- Yüklenici firma periyodik anlaşma kapsamında olası Chiller arızalarında kullanılabilecek parça, kart ve her türlü malzeme-onarım temini yaparak cihazlarının 7 / 24 saat çalışır vaziyette olmasını sağlayacaktır.

- Yaz sezonu sonu Chiller grubu kışlık donmaya karşı tedbirler alınacaktır.

- BAKIM İŞLERİNDE;

- Genel ünite bakımları

- Kompresör bakımları

- Kontrol ekipmanları

- Koruyucu ekipmanların kontrolleri

- Kondenserve ekipmanların, temizliği vekontrolleri

- Evoparatörler ve ekipmanların, temizliği ve kontrolleri

- Ekspansiyon valf ve ekipmanları

- Elektrik panel kontrolleri

- Kış kiti işlev ve ayar kontrolleri yapılacaktır.

- Yüklenici firma cihazlara servis verebilecek yetki belgesine haiz olmalıdır.

11Bu şartname 01.01.2023 ile 31.12.2023 tarihleri arasında 12ay süreyle geçerlidir. İş buTeknik Şartname, 2 (iki) sayfa ve 11 (Onbir) maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf halinde

T.C Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.

NOT: Kompresör Giriş motorları (2 adet) yetkili bakım firması tarafından revizyon yapıldığından dolayı garanti kapsamındadır