KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 02.01.2023 11.00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 19 |
| Doğrudan Temin Teklif Cetveli |
| S.No | Malın/İşin Adı | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar |
| 1 | KLİMA MONTAJ (7000 – 24000 BTU ARASI) | 30 | Adet |  |  |
| 2 | KLİMA DEMONTAJ (7000 – 24000 BTU ARASI) | 30 | Adet |  |  |
| 3 | KLİMA MONTAJ (24000 – 60000 BTU ARASI) | 10 | Adet |  |  |
| 4 | KLİMA DEMONTAJ (24000 – 60000 BTU ARASI) | 10 | Adet |  |  |
| 5 | KLİMA ONARIM | 30 | Adet |  |  |
| 6 | MİNİ BAR BUZDOLABI ONARIM | 10 | Adet |  |  |
| 7 | EV TİPİ BUZDOLABI ONARIM | 5 | Adet |  |  |
| 8 | SOĞUK ODA ONARIM | 5 | Adet |  |  |
| 9 | MORG SOĞUTUCU ONARIM | 5 | Adet |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |

İdari şartlar,

- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması nedeniyle teklif ile birlikte 2023 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süreyle geçerli olacaktır. (Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça listesi vermesine gerek yoktur.

- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.

- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.

- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir. İstekli; İşin tamamına teklif vermek zorundadır, işin toplam tutarı üzerinden dikkate alınacaktır.

- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir.

- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi 01.01.2023; işi bitirme tarihi 31.12.2023’ dir.

- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.

- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

- Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre, Döner Sermaye veya Genel Bütçe ödemesi olarak ortalama 30 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.

T.C.

KAYSERİ VALİLİĞİ

KAYSERİ İLSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

# SPLİT KLİMA, SOĞUK ODA, BUZDOLABI VE MORG SOĞUTUCU BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Hastanemiz ve bağlı ünitelerde bulunan Tavan tipi ve Split Klimaların, Soğuk Oda, Buzdolabı ve Morg Soğutucu sisteminin Koruyucu Bakımı ve Arıza - Onarım Bakımı hizmetini kapsamaktadır.

| NO | CİNSİ | İSTENİLEN |
| --- | --- | --- |
|  |  | MİKTAR | BİRİM |
| 1 | KLİMA MONTAJ (7000 – 24000 BTU ARASI) | 30 | Adet |
| 2 | KLİMA DEMONTAJ (7000 – 24000 BTU ARASI) | 30 | Adet |
| 3 | KLİMA MONTAJ (24000 – 60000 BTU ARASI) | 10 | Adet |
| 4 | KLİMA DEMONTAJ (24000 – 60000 BTU ARASI) | 10 | Adet |
| 5 | KLİMA ONARIM | 30 | Adet |
| 6 | MİNİ BAR BUZDOLABI ONARIM | 10 | Adet |
| 7 | EV TİPİ BUZDOLABI ONARIM | 5 | Adet |
| 8 | SOĞUK ODA ONARIM | 5 | Adet |
| 9 | MORG SOĞUTUCU ONARIM | 5 | Adet |

1-Koruyucu Bakım: Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazın ömrünü uzatmak, daha verimli çalışmasını temin etmek ve hastane hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla ilgili teknisyenin ihtiyaç halinde belirlemiş olduğu zamanda firma tarafından yapılması gereken her türlü müdahale ve kontrolleri kapsamaktadır.

2-Arıza-Onarım Bakım (Düzeltici Bakım) : Tanımı yapılan cihazın performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanında belirtilen şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

Bakımda yapılacak işlemler;

-Elektrik bağlantıları ile elektronik kumanda panellerinin kontrolü yapılacaktır

-Filtreler temizlenecektir

-Sistemdeki hareketli mekanizmalar ve bağlantılar kontrol edilecektir

-Gaz boru bağlantı noktalarının sızdırmazlık kontrolleri yapılarak gaz kaçakları  önlenecektir

-Muayene komisyonunun sistemle ilgili önereceği diğer kontrolleri de yapacaktır.

3- Cihaza koruyucu bakım ve onarım işi haber verilmesi durumunda nitelikli teknik personel tarafından yapılacaktır. Aynı ay içerisinde arıza nedeniyle birden fazla müdahaleye gerek duyulması halinde, firma bu hizmeti vermekten imtina etmeyecek ve herhangi bir ücret talebinde de bulunmayacaktır.

4- Herhangi bir arıza meydana geldiğinde, idare durumu firmaya yazılı veya telefonla bildirecektir. Bu bildirimden en geç 4 (Dört) saat içersinde arızalı cihaza müdahale edilecek ve parça gerekmemesi durumunda arıza en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde giderilmiş olacak ve cihaz faal duruma getirilmiş olacaktır.

5- Yüklenici; rutin bakımlarda ortaya çıkacak parça değişimi idareye arıza raporu ile bildirecektir. Ayrıca ilgili parça için fiyat teklifinde bulunulacaktır. İdare ihtiyaç olan yedek parçayı uygun gördüğü firmadan temin edebilir. Firma idarenin temin ettiği parçanın montajını bedelsiz olarak gerçekleştirecektir. Eğer idare yüklenici firmanın parça ile ilgili teklifini kabul ederse; istenilen yedek parçanın normal şartlarda yurtiçi teminlerde 48 (kırk sekiz) saati, yurt dışı teminlerde ise 8 (sekiz) günü geçmeyecek şekilde montajı sağlanacaktır. Parça temini ve kart tamiri gerekmesi durumunda nakliye ve tamir masrafı firma tarafından karşılanacaktır.

6-Yapılacak bakımlar, hastane teknik personellerinden oluşan Muayene ve Kabul Komisyonu gözetiminde yapılacak, bakımı yapılan cihaz ile ilgili 2 nüsha bakım raporu düzenlenecek ve bu raporu firma elemanı, cihazı kullanan personel ve hastane Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri birlikte imzalayacaktır. Bu raporun bir nüshası firmada kalacak, üst nüshası ilgili cihazın bakım dosyasına konulacak.

7-Firma tarafından teknik özelliklerine göre temin edilen yedek parçalar en az 1 (Bir) yıl süreyle garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde arızalanan veya bozulan yedek parçalar yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.

8-Firma; bakım ve onarımlarda, her türlü can ve mal güvenliğini İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) prosedürlerine uygun tedbirlerini almakla yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlü olumsuzluktan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

9-Firma, arızaya zamanında müdahale etmekte gecikir ve arızayı gideremez ise kurumumuz tarafından arıza piyasada yaptırılır ve faturası yüklenici firma tarafından ödenir.

10-Cihaz arızalarının zamanında giderilmemesi ve en az üç defa tekerrür etmesi halinde yüklenici firma ile yapılan sözleşme kurumumuz tarafından tek taraflı olarak fesih edilebilir. Bu fesihten dolayı yüklenici firmaya herhangi bir tazminat ve ödeme yapılmaz. Arızaların yapılmamasından dolayı hastaların uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı Hastanemize yöneltilecek maddi ve manevi tazminat taleplerinden ve hastanede meydana gelecek her türlü hasarlardan ve doğabilecek hukuki sorumluluklardan yüklenici firma sorumludur.

11-Doğal afetler, yangın, vb. mücbir sebeplerden ve cihazın hatalı kullanımından dolayı meydana gelen hasarlar bu şartname kapsamı dışındadır.

12- Hak ediş; Bakım ve Arıza çıkması ile firmanın müdahalesi sonucu oluşan montaj ve de montaj işlemlerinden sonra düzenlenecektir.

13- 01/01/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar geçerlidir

14- İş bu Teknik Şartname, 2 (İki) sayfa ve 14 (On dört) maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf halinde T.C Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.