KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

| Teklif verme son tarih | 23.11.2021 11:00 |
| --- | --- |
| Telefon | 0 352 336 88 84 – 1144 –1158 |
| E-posta | kayseridevletsatinal@hotmail.com |
| Kurum internet Sitesi | www.kayseridh.gov.tr |
| İhale No: | 06 |

| Doğrudan Temin Teklif Cetveli |
| --- |
| S.No | Malın/İşin Adı | Miktar | Birim | Bakım Sayısı | Miktarı | Birim Fiyat (Aylık) | Toplam Tutar |
| 1 | Kamera Bakım ve Onarım İşleri | 366 | Adet | 12 | Bakım |  |  |
| 2 | Kayıt Sistemleri Bakım ve Onarım İşleri | 29 | Adet | 12 | Bakım |  |  |
| TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) |  |

İdari şartlar,

- Alımı yapılacak mal veya hizmet ile ilgili olarak firmaların alım saatine kadar tekliflerini elden teslim, faks, e-mail yoluyla bildirmeleri zorunludur. Alım saatinden sonra her ne surette olursa olsun teklifte bulunan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.

- Zarfın yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca teklifle birlikte ilana verilen teknik şartnamenin kabul edildiğine dair her sayfası imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Teklif isteme yazımızda mal/malzeme/iş verilecek BİRİM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacak olup toplam tutar dikkate alınacaktır. Söz konusu alım bakım ve onarım hizmet alımı olması nedeniyle yedek parçasız teklif verilecektir. Ancak acil alımlara söz konusu olması nedeniyle teklif ile birlikte 2022 yılı için yedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süreyle geçerli olacaktır. (Ancak oluşabilecek kur fiyatları farkı sebebiyle yedek parçaların fiyat listesini idare güncelleyebilir) Yedek parçaların fiyat listesini vermeyen firmanın teklifi geçerli sayılmayacaktır. Yedek parça gerektirmeyen hizmet alımlarında herhangi bir yedek parça listesi vermesine gerek yoktur.

- İlgili Mevzuat uyarınca istekli hakkında bilgi sahibi olabilmek için (Vergi/T.C No-Unvanı-Türü(A.Ş ,LTD gibi)- Adres-Telefon–Faks-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür.

- Ödemeler, Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü veya Kayseri  Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün nakit para durumu göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım, nakliye ve sigorta giderleri istekliye aittir.

- İdare mal veya hizmetin tamamını veya bir kısmını alıp almamakta ve alımdan vazgeçmekte serbesttir.

- Alımda kullanılan teknik şartname hükümleri idari şart olarak değerlendirilecektir.

- Yapılacak hizmetin süresi, işe başlama tarihi 01.01.2022; işi bitirme tarihi 31.12.2022’ dir.

- Sözleşme yapılması halinde kesin teminat alınacaktır.

- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

# CCTV KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu: Kayseri Devlet Hastanesi ve bağlı hastanelerde bulunan; kamera ve kayıt sistemlerinin bakım ve onarım işleri.

| S.NO | MALZEMENİN CİNSİ VE KÜNYESİ | Miktarı | Ölçüsü | AYRINTILI GEREKÇESİ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera Bakım ve Onarım İşleri | 366 | ADET | Kayseri Devlet Hastanesi ve Bağlı Kliniklerde Bulunan kamera ve kayıt sistemlerinin bakım ve onarım işleri. |
| 2 | Kayıt Sistemleri Bakım ve Onarım İşleri | 29 | ADET |  |

Koruyucu Bakımı ve Arıza-Onarımı hizmetini kapsamaktadır. Her bir hastane içinayda bir (1) olmak üzere,  Periyodik Koruyucu Bakım ve Onarımı yapılacaktır.

1-Koruyucu Bakım: Cihazda meydana gelebilecek arızaları önlemek, cihazda herhangi bir hatanın ortaya çıkması ihtimalini azaltmak, cihazın ömrünü uzatmak, daha verimli çalışmasını temin etmek ve hastane hizmetlerinde sürekliliği sağlamak amacıyla önceden belirlenmiş aralıklarla periyodik olarak yapılması gereken her türlü müdahale ve kontrolleri yapılacaktır.

Periyodik Bakımda Yapılacak İşler:

—DVR cihazlarının temizliğinin yapılması

—DVR cihazlarının saat ve tarih değişiminin yapılması

—Dış ortamda çalışan kameraların muhafazalarının fan ve ısıtıcılarının bakımı

—Kamerayı besleyen güç kaynaklarının kontrol ve bakımı

—BNC konnektör, jak fişleri ve kabloların kontrol ve bakımı

—Kamera lenslerinin temizlenmesi ve bakımı

—Kamera lenslerinin focus ve zoom ayarlarının yapılması

—Arızanın uzun sürmesi durumunda sistemin aksayan parçalarının geçici veya tamamen çalışacak şekilde değiştirilmesi

—İhtiyaç halinde ilave tesisat çekimi, kamera, DVR ve monitör montaj ve demontajının yapılması

—Sistemin komple çalışması için gerekli kontrol ve bakımların yapılması

Ayrıca Kontrol komisyonunun sistemle ilgili önereceği diğer kontrolleri de yapacaktır.

2- Montaj, De montaj ve Arıza – Bakım Onarım (Düzeltici Bakım) :

- Tanımı yapılan cihazın performans ve fonksiyonlarının teknik dokümanında istendiği şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.

- İhtiyaç halinde idarenin veya sorumlu kişinin yazılı talebi ile gösterilen yerlere ilave kamera, yeni tesisat çekimi, DVR, monitör montaj ve demontajı yapılması ek ücret talep etmeden (malzeme kurum tarafından temin edilerek) yapacaktır.

3- Cihaza koruyucu bakım ve onarım işi düzenli olarak nitelikli teknik personel tarafından CCTV kamera kayıt sistemleri Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır. Teknik personelin listesi kurumumuza verilecektir. Aynı ay içerisinde arıza nedeniyle birden fazla müdahaleye gerek duyulması halinde, Yüklenici malzemenin garantili olup olmadığına bakmaksızınbu hizmeti vermekten imtina etmeyecek ve herhangi bir ücret talebinde de bulunmayacaktır.

4-Herhangi bir arıza vuku bulduğu zaman, idare durumu firmaya yazılı veya telefonla bildirecektir. Bu bildirimden en geç bir saat içerisinde arızalı cihaza müdahale edilecek ve parça gerekmemesi durumunda arıza en geç 8 (sekiz) saat içerisinde giderilmiş olacak ve cihaz faal duruma getirilmiş olacaktır.

5-Rutin bakımlarda ortaya çıkacak parça değişimi için idareye arıza raporu ile bildirilecektir. Ayrıca ilgili parça için fiyat teklifinde bulunulacaktır. İdare parça temininde serbest olup istediği yerden alabilir. Firma idarenin temin ettiği parçayı bedelsiz olarak monte edecektir. Eğer idare firmanın parça ile ilgili teklifini kabul ederse, parça temin süresi yurt içinden temin edilecek parçalar için kara ve hava ulaşımının normal şartlarda yapılamadığı veya gümrüklerin normal çalışmadığı durumlar dışında 48 (kırksekiz) saati, yurt dışından temin edilecek parçalar için 15 (Onbeş) günü geçmeyecektir.

6-Firma tarafından teknik özelliklerine göre temin edilen yedek parçalar en az 2 (İki) yıl süreyle garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde arızalanan veya bozulan yedek parçalar

yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.Teklif ile birlikte 2022 yılı içinYedek parçaların fiyat listesi verilecek olup bu fiyatlar bir yıl süre ile geçerli olacaktır.

7-Yapılacak bakımlar, hastane teknik personeli gözetiminde yapılacak, bakımı yapılan cihaz ile ilgili 3 nüsha bakım raporu düzenlenecek ve bu raporu firma elemanı, cihazı kullanan personel ve hastane Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri birlikte imzalayacaktır. Bu raporun bir nüshası firmada kalacak, diğer nüsha ise fatura ile birlikte satın alma birimine verilecektir.

8-Yüklenici; bakım ve onarımlarda, her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü olup, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğabilecek her türlü olumsuzluktan dolayı hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

9-Yüklenici, arızaya zamanında müdahale etmekte gecikir ve arızayı gideremez ise kurumumuz tarafından arıza piyasa da yaptırılır ve bedeli yüklenici firma tarafından ödenir.

10-Cihaz arızalarının zamanında giderilmemesi ve en az üç defa tekerrür etmesi halinde yüklenici ile yapılan sözleşmede bulunan hükümler uygulanacaktır.

11- Kullanıcılara ve teknik personele eğitim verilecektir.

12- Yüklenici firmanın TSE hizmet yeterlilik belgesi ve Marka servis yetki belgesi olacaktır.

13- Bu şartname 01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında geçerlidir.

İş bu Teknik Şartname, 2 (iki) sayfa ve 13 (On üç) maddeden oluşmakta olup herhangi bir ihtilaf halinde TC. Kayseri Mahkemeleri yetkilidir.